Katowice, 16.09.2022 r.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dot. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.: **„Adaptacja nieruchomości na potrzeby siedziby Krajowego Centrum BRD wraz z  poprawą warunków pracy pracowników WORD”*.***

**Treść pytania:**

Proszę o potwierdzenie że część pierwsza przedmiotu zamówienia dotyczy tylko przebudowy budynku bez robót zewnętrznych. Katalog „Dok. do przetargu część I” zawiera również rysunki dotyczące zagospodarowania terenu ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, część I postępowania obejmuje przebudowę budynku bez zagospodarowania terenu.

**Treść pytania:**

Proszę o określenie jakiego rodzaju okleiną mają być pokryte drzwi, naturalną czy sztuczną np. CPL, dokumentacja tego nie precyzuje ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga okleiny o parametrach nie gorszych niż okleina CPL.

**Treść pytania:**

Czy można udostępnić rzut dachu dla części przebudowywanej i istniejącej) ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający udostępnia rzut dachu.