

Katowice, 21.09.2023 r.

**Wykonawcy wszyscy**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn.zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dot. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.: **„Dostawa wyposażenia meblowego do Krajowego Centrum BRD w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Katowicach”.**

***Treść pytania :***

Mam pytanie w związku z elementem dodatkowym w ladzie o wym. 585x142x712 kolor stelażu: biały półmat RAL 9010. Czy dopuszczą Państwo nogi podporowe proste fi 50 lub fi 60 o wysokości 712 mm, które spełnia zadanie konstrukcyjne lady ?

***Odpowiedź:***

Zamawiający **wyraża** zgodę na zastosowanie innego elementu konstrukcyjnego pozwalającego zachować funkcjonalność mebla.

***Treść pytania :***

* BIURKA pozycja 1 oraz 2 część I postępowania.

Prosimy o informację, czy zamawiający wyrazi zgodę na rozwiązanie estetycznie równoważne w postaci biurka na czterech metalowych nogach o profilu 40x40mm połączonych ze sobą za pomocą ramy z kształtownika (40x20mm) poprowadzonej po całym obwodzie blatu. Nogi przykręcane do stelaża.

***Odpowiedź:***

Zamawiający **nie wyraża** zgody na proponowane rozwiązanie.

***Treść pytania :***

* STOLIK pozycja 5 część I postępowania

Prosimy o informację, czy zamawiający wyrazi zgodę na rozwiązanie estetycznie równoważne w postaci stolika na czterech metalowych nogach o profilu 40x40mm połączonych ze sobą za pomocą ramy z kształtownika (40x20mm) poprowadzonej po całym obwodzie blatu. Nogi przykręcane do stelaża.

***Odpowiedź:***

Zamawiający **nie wyraża** zgody na proponowane rozwiązanie.

***Treść pytania :***

SZAFY pozycja 4, 5 oraz 6 część II postępowania

Prosimy o informację, czy zamawiający wyrazi zgodę na rozwiązanie estetycznie równoważne w postaci szafy wyposażonej w cokół, wewnątrz którego znajdują się cztery regulatory wysokości. Cokół jest wykonany poprzez poprowadzenie boków szafy do posadzki, umieszczenie pierwszej, najniższej półki 6cm nad posadzką, a poniżej jest umieszczona blenda maskująca.

***Odpowiedź:***

Zamawiający **nie wyraża** zgody na proponowane rozwiązanie.

***Treść pytania :***

Odnośnie wadium: wymagane są dwie kwoty wadium dla części II , czy tu nie ma błędu ?

***Odpowiedź:***

Na podstawie art. 286 ust. 1 Pzp Zamawiający dokonuje następującej zmiany Ogłoszeniu o zamówieniu nr 2023/BZP 00399167/01 z dnia 2023-09-15:

**SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA ust. 6.4.1. pkt. 1 c)**

**Było:**

dla części II: w kwocie 2000,00 zł

**Jest:**

dla części III: w kwocie 2000,00 zł

Powyższe zmiany zostały również analogicznie wprowadzone do Specyfikacji warunków zamówienia.:

rozdz. 17 ust. 1 pkt. c.

 ***Dyrektor WORD Katowice***

***Krzysztof Przybylski***