**Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.000 zł.**

Katowice, dnia 11.04.2025 r

**Zapytanie ofertowe**

# Podstawa prawna.

Zamówienie jest prowadzone zgodnie z regulaminem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w  Katowicach w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł

# Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania rocznych przeglądów instalacji elektrycznej w  zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w oddziałach terenowych:
2. OT Bytom ul. Strzelców Bytomskich 98, 41-902 Bytom;
3. OT Dąbrowa Górnicza ul. Tysiąclecia 56, 41-303 Dąbrowa Górnicza;
4. OT Jastrzębie Zdrój ul. Armii Krajowej 31, 44-330 Jastrzębie Zdrój;
5. OT Rybnik ul. Ekonomiczna 21, 44-207 Rybnik,
6. OT Katowice ul. Francuska 78, 40-507 Katowice;
7. OT Tychy Al. Jana Pawła II 3, 43-100 Tychy.
8. **Przegląd instalacji elektrycznej** powinien obejmować :
9. oględziny, w tym sprawdzenie stanu:
   1. widocznych części przewodów, izolatorów, ich zamocowanie:
   2. dławików w miejscu wprowadzenie przewodów do skrzynek przyłączeniowych,
   3. odbiorników energii elektrycznej i osprzętu,
   4. osłon przed mechanicznymi uszkodzeniami przewodów,
   5. ochrony przeciwporażeniowej,
   6. napisów informacyjnych i ostrzegawczych oraz oznaczeń i ich zgodność z dokumentacją techniczną,
   7. wyłącznika przeciwpożarowego;
   8. instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;
10. Ilości:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ilość obwodów** | **Punkty pomiarowe** | **Urządzenia różnicoprądowe** | **Złącza pomiarowe - odgromy** | **ROP** | **Oświetlenie ewakuacyjne** |
| **Bytom** | 138 | 323 | 29 | 6 | 9 | 12 |
| **Rybnik** | 126 | 120 | 35 | 12 | 5 | 14 |
| **Tychy** | 85 | 113 | 22 | 6 | 7 | 24 |
| **Jastrzębie Zdrój** | 62 | 74 | 18 | 7 | 0 | 0 |
| **Dąbrowa Górnicza** | 96 | 130 | 30 | 7 | 0 | 17 |
| **Katowice** | 159 | 239 | 38 | 15 | 0 | 2 |
| 96 | 185 | 36 | 8 | 0 | 30 |

1. **Badania muszą zostać potwierdzone protokołami z pomiarów**.
2. Kod CPV [71630000-3](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-kontroli-i-nadzoru-technicznego-8238).

# Kryterium oceny ofert oraz sposób obliczania ceny:

1. **Łączna ryczałtowa cena brutto C(X) - 100 punktów, ustala się, że oferta z najniższą ryczałtową ceną brutto zapisaną w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego uzyska maksymalną ilość punktów w  kryterium łączna cena brutto C(X) tj. 100 pozostałe zostaną przeliczone wg wzoru:**

gdzie:

C(X) – ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium łączna cena brutto,

K - cena brutto najniższa wśród cen zawartych w ofertach – cena oferty najkorzystniejszej,

Kx - cena brutto zawarta w ofercie badanej „x”.

1. Zamawiający oceniał będzie złożone oferty wyłącznie w oparciu o wskazane powyższe kryterium. Maksymalna liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta po przeliczeniu ilości punktów przyznanych za kryterium wynosi 100,00 pkt. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w  terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w  uprzednio złożonych przez nich ofertach.
2. **Sposób obliczania ceny:**
3. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).
4. Łączna cena brutto wyrażona w PLN z formularza ofertowego – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, traktowana będzie jako cena oferty i służyć będzie do oceny i porównania złożonych ofert w  ramach kryterium „Łączna cena brutto”.
5. Wykonawcy zobowiązani są do zaokrąglenia cen do pełnych groszy, czyli do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.
7. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę jednoznaczną. Podanie ceny w  inny sposób, np. w „widełkach cenowych” lub zawierającej warunki i zastrzeżenia spowoduje odrzucenie oferty.
8. Cena oferty nie podlega negocjacjom czy zmianom.

# Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. Posiadają niezbędne doświadczenie. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca postępowania wykazał się doświadczeniem w realizacji co najmniej **dwóch** usług polegających na przeglądzie instalacji elektrycznej w obiektach użyteczności publicznej.

W celu potwierdzenia przedmiotowego warunku należy przedstawić wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w  postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane; Potwierdzeniem należytego wykonania usług są  referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane (np. poświadczenia wystawione przez nabywcę usługi w przypadku podmiotu prywatnego lub przez zamawiającego w przypadku podmiotu publicznego, protokoły odbioru „bez wad” podpisane przez nabywcę/zamawiającego lub faktury wystawione za zrealizowanie wykazanych usług wraz z dowodami ich opłacenia w pełnej wysokości przez nabywcę/zamawiającego).

**Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, do złożenia wykazu potwierdzającego spełnienie tego warunku udziału w postępowaniu – według Załącznika nr 4 do Zapytania ofertowego.**

1. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zadania:

Warunek będzie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 20 000,00 złotych.

**Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, do złożenia wykazu potwierdzającego spełnienie tego warunku udziału w postępowaniu – według Załącznika nr 4 do Zapytania ofertowego**

1. Posiadają niezbędną wiedzę. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca postępowania dołączył do oferty aktualne na dzień składania ofert świadectwa:
2. świadectwo kwalifikacji „E” uprawniające do zajmowania się eksploatacją sieci i instalacji w  zakresie kontroli i pomiarów
3. świadectwo kwalifikacji „D” uprawniające do zajmowania się dozorem sieci i instalacji w  zakresie kontroli i pomiarów.

# Wymagania Zamawiającego.

1. Termin płatności wynosi 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.
2. Wynagrodzenie płatne Wykonawcy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym obowiązującą przez cały okres realizacji zadania i musi zawierać w swej wartości wszelkie koszty zapewniające właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie faktur częściowych za wykonanie przeglądów w poszczególnych oddziałach terenowych.
4. Zamawiający wymaga jest, aby wszystkie pomiary były wykonywane urządzeniami kontrolno-pomiarowymi posiadającymi aktualne świadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny.
5. Terminy przeglądów:
6. OT Bytom ul. Strzelców Bytomskich 98, 41-902 Bytom – czerwiec 2025 r.
7. OT Dąbrowa Górnicza ul. Tysiąclecia 56, 41-303 Dąbrowa Górnicza – czerwiec 2025 r.
8. OT Jastrzębie Zdrój ul. Armii Krajowej 31, 44-330 Jastrzębie Zdrój – czerwiec 2025 r.
9. OT Katowice ul. Francuska 78, 40-507 Katowice – czerwiec 2025 r.
10. OT Tychy Al. Jana Pawła II 3, 43-100 Tychy – czerwiec 2025 r.
11. OT Rybnik ul. Ekonomiczna 21, 44-207 Rybnik – czerwiec 2025 r..

# Postanowienia końcowe.

1. Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.
2. W przypadku, gdy Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę odstąpi od realizacji zamówienia to Zamawiający zwróci się z propozycją realizacji postanowień umownych do Wykonawcy, który w  postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
3. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.04.2025 roku do godz. 10:00 w formie elektronicznej (skan oferty) na adres [zamowienia@word.katowice.pl](mailto:zamowienia@word.katowice.pl).
4. Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest: Łukasz Żurawik, tel. 785008219.
5. Zamawiający dopuszcza odbycie wizji lokalnej w oddziałach terenowych po umówieniu terminu.
6. Zamawiający informuje, iż przedmiotowe zapytanie ofertowe nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na wartość przedmiotu zamówienia i tym samym postępowanie może pozostać bez wyłonienia wykonawcy lub zostać odwołane bez podania przyczyny.

***Dyrektor WORD Katowice***

***Krzysztof Przybylski***

*Załącznik nr 1*

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Adres: .........................................................................................................................................................................

Numer telefon ………………………Adres e-mail: ................................................................................................

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe którego, przedmiotem jest wykonanie przeglądów instalacji elektrycznej w  oddziałach terenowych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Ilość** | **Cena jednostkowa brutto** | **Cena brutto za całość zamówienia (Ilość x Cena jednostkowa brutto)** |
| 1 | Przegląd elektryczny roczny | 6 |  |  |

1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
2. Posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem niniejszego zamówienia.
3. Posiadam wiedzę, uprawnienia oraz doświadczenie.
4. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.
5. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia zgodnie z opisem zawartym w zapytaniu ofertowym i  niniejszą ofertą.
7. Oświadczam, iż wszystkie dane zawarte w ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.
8. Oświadczam (oświadczamy), że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 7 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 835) o  szczególnych rozwiązaniach w  zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

…......................................................................................

podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

*Załącznik nr 2*

***WZÓR UMOWY***

zawarta dnia ………………... w Katowicach pomiędzy:

**Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach** ul. Francuska 78, Katowice, posiadający numeridentyfikacyjny NIP 9542192176, numer statystyczny REGON 273747894,

reprezentowany przez:

Krzysztofa Przybylskiego – Dyrektora,

zwanym dalej **„Zamawiającym”**

a

**……………………………………………………………………………………………**

**……………………………………………………………………………………………**

**……………………………………………………………………………………………**

zwaną dalej **„Wykonawcą”**

Strony Umowy, zwane dalej „**Stronami**” postanawiają:

**§ 1**

**PRZEDMIOT I ZAKRES PRZEDMIOTU UMOWY**

1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca Wykonawcy wykonanie usługi rocznych przeglądów instalacji elektrycznej w budynkach Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego przy ul. Francuskiej 78 oraz oddziałach terenowych w OT Dąbrowa Górnicza ul. Tysiąclecia 56 41- 303 Dąbrowa G, OT Tychy, al.  Jana Pawła II 3 43-100 Tychy, OT Rybnik, ul. Ekonomiczna 21 44-207 Rybnik, OT Jastrzębie Zdrój, ul.  A.  Krajowej 1 44-330 Jastrzębie Zdrój, OT Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 98 41-900 Bytom.
2. Integralną częścią Umowy jest Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.
3. Wykonawca gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług, zgodną z odpowiednimi przepisami.

**§ 2**

**OŚWIADCZENIA WYKONAWCY**

1. Wykonawca oświadcza, że:
2. posiada kwalifikacje i uprawnienia w zakresie wykonywania przeglądów urządzeń chłodniczych,
3. dysponuje świadectwem kwalifikacji „E” uprawniające do zajmowania się eksploatacją sieci i  instalacji w  zakresie kontroli i pomiarów,
4. dysponuje świadectwem kwalifikacji „D” uprawniające do zajmowania się dozorem sieci i instalacji w  zakresie kontroli i pomiarów,
5. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w celu należytego zrealizowania postanowień niniejszej Umowy,
6. dysponuje niezbędnym potencjałem technicznym oraz pracownikami posiadającymi stosowne kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie do realizacji postanowień Umowy,
7. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zadania tj. dysponuje ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z  przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 20 000,00 złotych
8. przy realizacji Umowy zachowa najwyższą staranność wynikającą z zawodowego charakteru wykonywanych usług.
9. Wykonawca gwarantuje, że maszyny i inne urządzenia techniczne, wykorzystywane przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu Umowy będą:
10. spełniać minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy, określone w przepisach wykonawczych do Kodeksu Pracy,
11. utrzymywane w stanie sprawności technicznej i czystości zapewniającej użytkowanie ich bez szkody dla bezpieczeństwa i zdrowia osób je eksploatujących oraz środowiska przyrodniczego, w którym realizowane są prace,
12. posiadać aktualne świadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny.

**§ 3**

**ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY**

1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego w ramach przedmiotu Umowy usług wymienionych w § 1, przede wszystkim wykonać oględziny, w tym sprawdzenie stanu:
2. widocznych części przewodów, izolatorów, ich zamocowanie:
3. dławików w miejscu wprowadzenie przewodów do skrzynek przyłączeniowych,
4. odbiorników energii elektrycznej i osprzętu,
5. osłon przed mechanicznymi uszkodzeniami przewodów,
6. ochrony przeciwporażeniowej,
7. napisów informacyjnych i ostrzegawczych oraz oznaczeń i ich zgodność z dokumentacją techniczną,
8. wyłącznika przeciwpożarowego;
9. instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;
10. Wykonawca pokrywa we własnym zakresie dojazd oraz transport sprzętu.
11. Po wykonaniu przeglądu Wykonawca, każdorazowo, sporządza protokół potwierdzający wykonanie poszczególnych czynności zgodnie z wymaganiami producenta urządzeń.
12. Protokół musi zawierać następujące informacje:
13. nazwę obiektu z adresem,
14. datę przeglądu,
15. nazwiska osób uczestniczących w przeglądzie ze strony Wykonawcy i Zamawiającego,
16. czynności, jakie wykonano,
17. datę kolejnego przeglądu,
18. podpisy osób uczestniczących w przeglądzie,
19. Prawidłowo sporządzony protokół przeglądu, zatwierdzony podpisem przez kierowników w miejscu użytkowania urządzeń, stanowi podstawę do wystawienia faktury za wykonaną usługę.
20. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminową realizację przedmiotu Umowy.
21. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnych certyfikatów. Po utracie ważności certyfikatu Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania i niezwłocznego przedłożenia Zamawiającemu dokumentu zaktualizowanego. Brak aktualnego certyfikatu będzie podstawą do odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
22. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

**§ 4**

**ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO**

1. Do obowiązków Zamawiającego należy zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy na zasadach określonych w dalszej części Umowy.
2. Zamawiający zobowiązany jest do bieżącej współpracy z Wykonawcą w zakresie realizacji niniejszej Umowy oraz do udzielania wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług objętych niniejszą Umową.
3. Zamawiający odbierał będzie korespondencję związaną z realizacją umowy pod adresem e-mail: [zamowienia@word.katowice.pl](mailto:zamowienia@word.katowice.pl)

**§ 5**

**CZAS TRWANIA UMOWY**

Strony zawierają niniejszą umowę na okres od dnia 1.06.2025 r. do dnia 30.06.2025 r.

**§ 6**

**WYNAGRODZENIE WYKONAWCY**

1. Limit środków finansowych Zamawiającego przewidzianych do realizacji niniejszej umowy wynosi:………………..PLN (z VAT).
2. Na kwotę, o której mowa w ust.1 składają się:
3. Ryczałtowy koszt wykonania przeglądu w OT Katowice ………………………………..złotych brutto
4. Ryczałtowy koszt wykonania przeglądu w OT Bytom …………………………………....złotych brutto
5. Ryczałtowy koszt wykonania przeglądu w OT Dąbrowa Górnicza ………………………złotych brutto
6. Ryczałtowy koszt wykonania przeglądu w OT Jastrzębiu – Zdroju ………………………złotych brutto
7. Ryczałtowy koszt wykonania przeglądu w OT Tychy ……………………………………złotych brutto
8. Ryczałtowy koszt wykonania przeglądu w OT Rybnik …………………………………..złotych brutto
9. Wykonawca po wykonaniu usługi, wystawi Zamawiającemu faktury uwzględniające ceny za przegląd w  każdym oddziale terenowym oddzielnie przedstawione w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy.
10. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 nastąpi po należytym wykonaniu przedmiotu Umowy przelewem na rachunek bankowy, w terminie 14 dni kalendarzowych od doręczenia Zamawiającemu faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury będzie stwierdzenie przez Zamawiającego terminowego i  prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, dokonywane po zaakceptowaniu przez kierownika oddziału terenowego protokołu z przeglądu.
11. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę któregokolwiek z wymogów określonych w zapytaniu ofertowym będzie podstawą wstrzymania płatności za przegląd do momentu uzupełnienia dokumentów.
12. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
13. Faktura wystawiona nieprawidłowo lub bezpodstawnie zostanie zwrócona Wykonawcy.
14. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

**§ 7**

**KARY UMOWNE**

1. W przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonywania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, Zamawiający naliczy kary umowne. Kary będą naliczane w przypadkach i wysokościach określonych w ust. 2.
2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:
3. w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Umowy w wysokości 50,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki,
4. w przypadku rozwiązania Umowy, lub odstąpienia od niej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub wypowiedzenia Umowy w sytuacjach określonych w § 8 ust. 1 lub ust. 2 Umowy – w wysokości 1000,00 zł brutto,
5. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia przypadających mu kwot kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
6. Zastrzeżone w niniejszej Umowie kary umowne nie wykluczają dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przenoszącego wysokość nałożonych kar.

**§ 8**

**ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

1. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:
2. Wykonawca nie przystąpi do wykonania usług,
3. dalsza realizacja umowy stanie się niemożliwa z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
4. suma naliczonych kar umownych przekracza 2500 zł brutto,
5. Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerywa świadczenie usług objętych przedmiotem Umowy na czas trwający nieprzerwanie dłużej niż 7 dni.
6. W przypadku, gdy Wykonawca będzie wykonywał usługi nienależycie, Zamawiający może rozwiązać Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do zmiany sposobu wykonywania Umowy w wyznaczonym w tym celu terminie.

**§ 9**

**PRZEPISY KOŃCOWE**

1. Integralną częścią Umowy jest załącznik nr 1 zawierający klauzulę informacyjną. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej.
2. Wykonawca zobowiązany jest poinformować osoby wyznaczone do kontaktu z Zamawiającym i osoby wykonywujące Umowę o zasadach przetwarzania danych osobowych opisanych w załączniku do Umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub związane z nią będą rozstrzygane przez sąd właściwy wg siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

**ZAMAWIAJĄCY :**

**WYKONAWCA :**

*Załącznik nr 1 do Umowy*

**Klauzula informacyjna dla Kontrahentów**

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L119 z 24.05.2016) niniejszym informuję, iż Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach przetwarza Państwa dane osobowe.

**Administrator:**

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach ul. Francuska 78 40-507 Katowice, NIP 954-21-92-176, Regon 273747894 zwana dalej WORD lub Administratorem.

**Dane kontaktowe:**

Jeżeli chciałby Pan/chciałaby Pani się skontaktować z Administratorem - proszę o napisanie wiadomości e-mail na adres iod@word.katowice.pl lub przesłanie listu tradycyjnego na adres: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach ul. Francuska 78 40-507 Katowice, z dopiskiem „WORD - Dane osobowe”.

**Cele wykorzystania danych osobowych:**

Powierzone dane osobowe będą przetwarzane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach w  celach związanych z realizacją umów.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na  administratorze,
3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym dochodzenie ewentualnych roszczeń.

Informuję, iż w oparciu o powierzone dane osobowe Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach nie będzie podejmować wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji.

**Dobrowolność podania danych osobowych:**

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia oraz realizacji umów i obowiązków.

**Okres przetwarzania danych:**

Powierzone dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zawartej umowy, a po jej zakończeniu przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartych umów i obowiązków.

**Odbiorcy danych:**

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora i którym te dane są powierzane oraz innym podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, w szczególności: podwykonawcom, przedsiębiorstwom świadczącym usługi hostingowe, księgowe, prawne, kurierskie, ubezpieczeniowe oraz usługi IT.

**Przysługujące prawa:**

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych - w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.

Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

**Przekazywanie danych do państw trzecich:**

Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

*Załącznik nr 3*

……………………………,dnia……………..2025 r.

**WYKAZ USŁUG**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z regulaminem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w  Katowicach w sprawie udzielania zamówień publicznych o  wartości mniejszej niż 130.000,00 zł przedkładam/my wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Dziale III Zapytania ofertowego:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia**  **(nazwa usługi)** | **Wartość umowy** | **Termin realizacji** | **Zamawiający**  **Odbiorca usługi**  **(nazwa i adres)** |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

**UWAGA**

Dane należy wypełnić w taki sposób aby Zamawiający na podstawie wskazanych informacji był w stanie ocenić, czy wskazana usługa potwierdza spełnianie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, określonego w  Dziale III Zapytania ofertowego.

**W załączeniu należy dołączyć dowody, o których mowa w Dziale III Zapytania, dotyczące usług, określających, czy te usługi zostały wykonane należycie.**

*………………….…………….………………….*

*Podpis osoby upoważnionej*

*do reprezentowania Wykonawcy*