

Katowice, 14.04.2025r.

##### Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dot. postępowania prowadzonego zgodnie z regulaminem zamówień pn.: **„**Wykonanie rocznych przeglądów instalacji elektrycznej w obiektach WORD Katowice”.

**Treść pytania 1:**

Proszę o informację, czy Państwo chcą wykonać zakres przeglądu rocznego w ww. budynkach, czy zakres 5-letni, ponieważ w zapytaniu opisali Państwo zakres 5-letni przeglądu, jednocześnie definiując informacje o kontroli rocznej. Zgodnie z obowiązującą ustawą, rozporządzeniami i normami elektrycznymi w zakresie rocznym jest: badanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, a co do pomiarów elektrycznych, zacytuje ustawę "... instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu" - co oznacza pomiary elektryczne wyłącznie w częściach budynku typu ( łazienki, kuchnie, instalacje zewnętrzne, kotłownie ). W przypadku instalacji odgromowej okres pomiędzy kontrolami wynosi 5lat W przypadku badań instalacji elektrycznej w pomieszczeniach biurowych, dydaktycznych, komunikacje, garaże - okres 5lat. Proszę o informację, jaki zakres pomiarów jest w Państwa przypadku wymagany, czy roczny, czy 5-letni

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga przeprowadzenia rocznego przeglądu instalacji elektrycznej.

***Dyrektor WORD Katowice***

***Krzysztof Przybylski***