Katowice, 17.08.2022 r.

Zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dot. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.: ***„Przebudowa nieruchomości w celu poprawy warunków pracy pracowników WORD oraz na potrzeby siedziby Krajowego Centrum BRD – etap I”.***

**Treść pytania:**

***Prosimy o określenie parametru lambda styropapy 15 cm, nie jest to określone w projekcie.***

**Odpowiedź:**

Przyjęty współczynnik styropapy wynosi: λ = 0,035W/mK.

W oryginale podpis:

Dyrektor Word – Janusz Freitag