Katowice, 18.08.2022 r.

Zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dot. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.: ***„Przebudowa nieruchomości w celu poprawy warunków pracy pracowników WORD oraz na potrzeby siedziby Krajowego Centrum BRD – etap I”.***

**Treść pytania:**

Informujemy że, styropapa o parametrach podanych przez zamawiającego, czyli

U= 0,035W/mK nie występuje w sprzedaży.

Proponujemy zamianę na styropapę jednostronnie laminowaną 16cm o wartości U= 0,036 W/mK. Jest to produkt który najbardziej odpowiada parametrom cieplnym zaprojektowanej styropapy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w wycenie można założyć styropapę o parametrach lambdy 0,036, jednakże na etapie prowadzonego postępowania nie ma możliwości zmiany materiału.

Taka zmiana będzie możliwa na etapie wykonywania robót budowlanych, poprzedzona wnioskiem Wykonawcy do Zamawiającego, poparta zgodą projektanta.

W oryginale podpis:

Dyrektor Word – Janusz Freitag