

Katowice, 19.05.2022 r.

Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dot. postępowania prowadzonego zgodnie z regulaminem zamówień pn.: **„Świadczenie usług ochrony za pomocą monitoringu wizyjnego nieruchomości położonych w Katowicach (Część I), i/lub Dąbrowie Górniczej (Część II), i/lub Tychach (Część III), i/lub Rybniku, (Część IV), i/lub Jastrzębiu Zdroju (Część V) i/lub Bytomiu (Część VI) dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, 40-507 Katowice, ul. Francuska 78”.**

**Treść pytania 1:**

Chciałbym się dowiedzieć jakiego producenta urządzenia Państwo posiadacie w poszczególnych lokalizacjach? Producent i model centrali sswin. Czy używacie czujników ruchu zewnętrznych? Jeśli tak, to jakich?

**Odpowiedź:**

Satel INTEGRA256 – Katowice

Satel INTEGRA64 – pozostałe oddziały

**Treść pytania 2:**

Chciałbym się dowiedzieć jakiego producenta urządzenia Państwo posiadacie w poszczególnych lokalizacjach? Producent i model rejestratora/rejestratorów.

**Odpowiedź:**

Producent BCS

REJESTRATOR SIECIOWY 16 KAN BCS-P-NVR1602 – 3 szt. – Katowice

REJESTRATOR SIECIOWY 16 KAN BCS-P-NVR1602 – 1 szt. - Tychy

REJESTRATOR SIECIOWY 8 KAN BCS-P-NVR0802 – 1 szt. - Tychy

REJESTRATOR SIECIOWY 16 KAN BCS-P-NVR1602 – 2 szt. - Bytom

REJESTRATOR SIECIOWY 16 KAN BCS-P-NVR1602 – 2 szt. - Dąbrowa Górnicza

REJESTRATOR SIECIOWY 16 KAN BCS-P-NVR1602 – 1 szt. - Rybnik

REJESTRATOR SIECIOWY 8 KAN BCS-P-NVR0802 – 1 szt. - Rybnik

REJESTRATOR SIECIOWY 16 KAN BCS-P-NVR1602 – 2 szt. - Jastrzębie Zdrój

**Treść pytania 3:**

1. Chciałbym się dowiedzieć jakiego producenta urządzenia Państwo posiadacie w poszczególnych lokalizacjach? Producent i model centrali/central ssp. Chyba że czujniki dymu są podłączone do central sswin. Zakładam że takie są, ponieważ oprogramowanie do wykrywania dymu w polu widzenia kamer jest bardzo niedoskonałe. Odpowiedzialność za niewykrycie stanu alarmowego zaś bardzo duża.
2. Dostarczanie płyt/pamięci przenośnej jest bardzo problematyczne dla firmy z Warszawy. Obsługując firmy w  całej Polsce używamy chmury, klientowi wysyłamy zaś link do pobrania pliku. Czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne?
3. Czy analityka obrazu (wykrywanie ludzi w wyznaczonych strefach) jest potrzebne w Państwa obiektach? Stosuje się zazwyczaj w sytuacji kiedy na terenie obiektu stoją pojazdy, maszyny lub wartościowe przedmioty.

**Odpowiedź:**

1. Katowice Polon Ignis 1020

Bytom Centrala simens 1110

Rybnik Centrala simens 1110

Tychy Centrala simens 1110

Czujniki dymu są zamontowane w każdym oddziale terenowym tylko i wyłącznie w serwerowniach i są podłączone do central sswin (1 czujnik w każdym oddziale).

1. Zamawiający wyraża zgodę.
2. Analityka obrazu jest niezbędna.

**Treść pytania 4:**

Czy monitoring wizyjny ma również objąć zdalne otwarcie bram wjazdowych na teren nieruchomości w razie zagrożenia?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Treść pytania 5:**

Czy kamery mają wgrany algorytm analityki intruza czy też posiadają wbudowaną detekcję ruchu?

**Odpowiedź:**

Kamery mają wbudowaną detekcję ruchu bez wgranego algorytmu analityki.

Dyrektor WORD Katowice

Janusz Freitag