

Katowice, 2.03.2023 r.

Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dot. postępowania prowadzonego zgodnie z regulaminem zamówień pn.: **„Przeglądy instalacji elektrycznej w WORD Katowice”**

**Treść pytania 1:**

W związku z prowadzonym przez Państwa zapytaniem na przegląd instalacji elektrycznej dla oddziałów WORD Katowice (sprawa nr AT-ZP.261.92.2023.ŁŻ) proszę o podanie ilości punktów pomiarowych.

**Odpowiedź:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ilość obwodów** | **Punkty pomiarowe** | **Urządzenia różnicoprądowe** | **Złącza pomiarowe - odgromy** |
| **Rybnik** | 126 | 120 | 35 | 12 |
| **Tychy** | 85 | 113 | 22 | 6 |
| **Jastrzębie Zdrój** | 62 | 74 | 18 | 7 |
| **Dąbrowa Górnicza** | 96 | 130 | 30 | 7 |
| **Katowice** | 159 | 239 | 38 | 15 |

Zamawiający nie dysponuje danymi z Oddziału Terenowego w Bytomiu.

Dyrektor WORD Katowice

Krzysztof Przybylski