

**Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.00 zł.**

Katowice 19.05.2022 r.

AT-ZP.261.318.3.2022.RZ

**Zapytanie ofertowe**

1. **Opis przedmiotu**
2. W imieniu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach zwracam się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na przegląd klimatyzatorów w budynkach Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego przy ul. Francuskiej 78 oraz oddziałach terenowych w OT Dąbrowa Górnicza ul. Tysiąclecia 56 41- 303 Dąbrowa G, OT Tychy, al. Jana Pawła II 3 43-100 Tychy, OT Rybnik, ul. Ekonomiczna 21 44-207 Rybnik, OT Jastrzębie Zdrój, ul. A. Krajowej 1 44-330 Jastrzębie Zdrój, OT Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 98 41-900 Bytom.
3. Zakres zlecenia:

* czyszczenie lameli wymiennika wew.,
* czyszczenie obudowy wymiennika wew.,
* czyszczenie filtrów jednostki wew.,
* kontrola działania wentylatora jednostki wew.,
* kontrola instalacji elektrycznej jednostki wew.,
* czyszczenie wymiennika zew.,
* czyszczenie lameli wymiennika zew.,
* czyszczenie obudowy jednostki wew.,
* kontrola instalacji elektrycznej jednostki zew.,
* kontrola i czyszczenie przewodów spustowych,
* kontrola wentylatora jednostki zew.,
* kontrola ciśnienia w układzie chłodniczym,
* kontrola poprawnej pracy pilota.

1. Wykaz klimatyzatorów

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Miejsce** | **Nazawa jednostki** | **Ilość** |
| **Klimatyzatory WORD O/T Bytom ul. Strzelców Bytomskich 98, 41-902 Bytom** | | **7** |
| sala egzaminacyjna | GREE model GTH24K3BI | 1 |
| serwerownia | KAISAI model KSR1-18HRD | 1 |
| pokój egzaminatorów | ROTENSO model UKURA U26Wi/o R12 | 1 |
| poczekalnia | ROTENSO model KASETONOWY | 1 |
| biuro obsługi | ROTENSO model KASETONOWY | 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Klimatyzatory WORD O/T Dąbrowa Górnicza ul. Tysiąclecia 56, 41-303 Dąbrowa Górnicza 19** | | **19** |
| ścienne | DAIKIN | 10 |
| ścienne | KASI | 1 |
| sufitowe | DAIKIN | 8 |
| **Klimatyzatory WORD O/T Jastrzębie Zdrój ul. Armii Krajowej 31, 44-330 Jastrzębie Zdrój** | | **4** |
| sala egzaminacyjna nr 1 | TOSHIBA | 1 |
| sala egzaminacyjna nr 2 | TOSHIBA | 1 |
| poczekalnia | TOSHIBA | 1 |
| pom. Egzaminatorów | GREE | 1 |
| **Klimatyzatory WORD KATOWICE; DYREKCJA, GARAŻ, O/T Katowice ul. Francuska 78, 40-507 Katowice** | | **19** |
| kontrola | CRT-202-38 E. 2 | 1 |
| kadry | CRT-202-38 E. 2 | 1 |
| Zastępca Dyrektora | E09EM | 1 |
| I.T. | CRT-202-38 E. 2 | 1 |
| I.T. - SERWEROWNIA | Rotenso imoto I70WI R12 | 1 |
| pom. Egzaminatorów w garażu | RAS-10GKHP-ES2 | 1 |
| HOL | ALCA-H48AS/Rl | 1 |
| Sala egzaminacyjna nr 1 | YORK | 1 |
| BOK | HEKB12FS-AAA | 1 |
| Korytarz 1 | HEKB12FS-AAA | 1 |
| Korytarz 2 | HEKB12FS-AAA | 1 |
| Korytarz 3 | KSR1=12HRN | 1 |
| Kierownik O.T. | HEKB12FS-AAA | 1 |
| Dział szkoleń | ASH-12AP | 1 |
| Dział szkoleń | ASH-24AQ | 1 |
| Dział BRD | AQ12TSBN | 1 |
| Kasa | 1 sztuka | 1 |
| IOD | 1 sztuka | 1 |
| serwerownia OT | 1 sztuka | 1 |
| **Klimatyzatory WORD O/T TYCHY 14 sztuk u. Jana Pawła II 3, 43-100 Tychy** | | **15** |
| sala 1 | ASWM20G | 1 |
| sala 1 | ASWM20G | 1 |
| BOK | ASWM15G | 1 |
| biuro rozliczeń | ASWM15G-ACIBC-R | 1 |
| biuro rozliczeń | ASWM15G-ACIBC-R | 1 |
| serwerownia | ASWM15G-ACIBC-R | 1 |
| pokój egzaminatorów | ASWM15G-ACIBC-R | 1 |
| p. biurowe ( archiwum) | ASWM25G-ACIBC-R | 1 |
| sala konferencyjna | ASWM20G-ACIBC-R | 1 |
| sala konferencyjna | ASWM20G-ACIBC-R | 1 |
| sala 2 | ASWM25G-ACIBC-R | 1 |
| sala 2 | ASWM25G-ACIBC-R | 1 |
| kasa | ACSON model niewidoczny | 1 |
| pokój wielofunkcyjny | ASWM15G-ACIBC-R | 1 |
| pokój kierownika | 1 sztuka | 1 |
| **Klimatyzatory WORD O/T RYBNIK ul. Ekonomiczna 21, 44-207 Rybnik** | | **15** |
| ścienne | CTH-18 | 7 |
| ścienne | CTH- 12 | 7 |
| ścienne | Haier Tundra Plus AS25TADHRA-CL/1U25BEEFRA | 1 |
|  | **RAZEM** | **79** |

1. **Kryterium wyboru wykonawcy:**
2. **100% cena**
3. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.
4. **Warunki realizacji zamówienia:**

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych, prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 130000 zł.

1. **Termin, miejsce składania ofert oraz wybór oferty najkorzystniejszej**
2. Ofertę należy przesłać do dnia 25.05.2022 r. na adres e-mail: [zamowienia@word.katowice.pl](mailto:zamowienia@word.katowice.pl)
3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty z najniższą ceną zawiadomi Wykonawcę o terminie zawarcia stosownej umowy drogą mailową lub poinformuje go telefonicznie.

*Załącznik nr 1*

**FORMULARZ OFERTY W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 130.000 zł**

Na wybór Wykonawcy na na przegląd klimatyzatorów w budynkach Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego przy ul. Francuskiej 78 oraz oddziałach terenowych w OT Dąbrowa Górnicza ul. Tysiąclecia 56 41- 303 Dąbrowa G, OT Tychy, al. Jana Pawła II 3 43-100 Tychy, OT Rybnik, ul. Ekonomiczna 21 44-207 Rybnik, OT Jastrzębie Zdrój, ul. A. Krajowej 1 44-330 Jastrzębie Zdrój, OT Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 98 41-900 Bytom.

**Wykonawca**:……………………………………………………………….………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

Adres: ……………………………………………………………………….……………….………………………..

e-mail …………………………..……………………………….. tel. ……….…….………………..………...……...

NIP: ………………………………..……………REGON: ….…………………………………………………...

**Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za:**

**cenę netto:…………………………………………………………………………………………………………zł**

**słownie: ………….………………………………………………………………………………………………………....**

**podatek VAT:……………………………………………………………………………………………………..zł**

**cena brutto:………………………………………………………………………………………………………..zł**

**słownie: …………………………………………………………………………………………………..................**

**Termin realizacji zamówienia od dnia zlecenia:…………………………………..dni.**

1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
2. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia zgodnie z opisem zawartym w zapytaniu ofertowym i  niniejszą ofertą.
3. Oświadczam, iż wszystkie dane zawarte w ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.
4. Oświadczam (oświadczamy), że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 7 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 835) o  szczególnych rozwiązaniach w  zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

…......................................................................................

podpis/y, pieczątki osoby/osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy