

**Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.00 zł.**

Katowice 13.06.2022 r.

AT-ZP.261.242.4.2023.ŁŻ

**Zapytanie ofertowe**

1. **Opis przedmiotu**

Przegląd klimatyzatorów 79 sztuk oraz 2 sztuk central wentylacyjnych w budynkach Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego przy ul. Francuskiej 78 oraz oddziałach terenowych w OT Dąbrowa Górnicza ul. Tysiąclecia 56 41- 303 Dąbrowa G, OT Tychy, al. Jana Pawła II 3 43-100 Tychy, OT Rybnik, ul. Ekonomiczna 21 44-207 Rybnik, OT Jastrzębie Zdrój, ul. A. Krajowej 1 44-330 Jastrzębie Zdrój, OT Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 98 41-900 Bytom.

1. Zakres zlecenia (przegląd klimatyzatorów):
* czyszczenie lameli wymiennika wew.,
* czyszczenie obudowy wymiennika wew.,
* czyszczenie filtrów jednostki wew.,
* kontrola działania wentylatora jednostki wew.,
* kontrola instalacji elektrycznej jednostki wew.,
* czyszczenie wymiennika zew.,
* czyszczenie lameli wymiennika zew.,
* czyszczenie obudowy jednostki wew.,
* kontrola instalacji elektrycznej jednostki zew.,
* kontrola i czyszczenie przewodów spustowych,
* kontrola wentylatora jednostki zew.,
* kontrola ciśnienia w układzie chłodniczym,
* kontrola poprawnej pracy pilota,
* sporządzenie protokołu.
1. Zakres zlecenia (przegląd central wentylacyjnych):
* czyszczenie i odgrzybianie wymiennika,
* ocena stanu filtrów (w razie konieczności wymiany przygotowanie wyceny),
* konserwacja,
* sporządzenie protokołu.

**W przypadku centrali wentylacyjnej w OT Rybnik - diagnostyka centrali wentylacyjnej (uszkodzona).**

1. Wykaz klimatyzatorów oraz central wentylacyjnych

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Miejsce** | **Nazwa jednostki** | **Ilość**  |
| **Klimatyzatory WORD O/T Bytom ul. Strzelców Bytomskich 98, 41-902 Bytom** | **7** |
| sala egzaminacyjna  | GREE model GTH24K3BI  | 1 |
| serwerownia | KAISAI model KSR1-18HRD | 1 |
| pokój egzaminatorów | ROTENSO model UKURA U26Wi/o R12 | 1 |
| poczekalnia | ROTENSO model KASETONOWY | 1 |
| biuro obsługi | ROTENSO model KASETONOWY | 3 |
| **Klimatyzatory WORD O/T Dąbrowa Górnicza ul. Tysiąclecia 56, 41-303 Dąbrowa Górnicza 19** | **18** |
| ścienne | DAIKIN  | 9 |
| ścienne | KASI  | 1 |
| sufitowe | DAIKIN | 8 |
| **Klimatyzatory WORD O/T Jastrzębie Zdrój ul. Armii Krajowej 31, 44-330 Jastrzębie Zdrój**  | **5** |
| sala egzaminacyjna nr 1  | TOSHIBA | 1 |
| sala egzaminacyjna nr 2 | TOSHIBA | 1 |
| poczekalnia | TOSHIBA | 1 |
| pom. Egzaminatorów | HAIER JS050-C1 | 1 |
| Serwerownia | HAIER AS25TADHRA | 1 |
| **Klimatyzatory WORD KATOWICE; DYREKCJA, GARAŻ, O/T Katowice ul. Francuska 78, 40-507 Katowice**  | **19** |
| kontrola | SAMSUNG AQ12TSBN | 1 |
| kadry | SAMSUNG AQ18TSBN | 1 |
| Zastępca Dyrektora | LG E09EM.NSW | 1 |
| I.T. | LG E12EM.NSH | 1 |
| I.T. - SERWEROWNIA | Rotenso imoto I70WI R12 | 1 |
| pom. Egzaminatorów w garażu | SINCLAIR ASH – 12AP | 1 |
| HOL | ALCA-H48AS/Rl USZKODZONY diagnostyka | 1 |
| Sala egzaminacyjna nr 1  | YORK | 1 |
| BOK | HEKB12FS-AAA | 1 |
| Korytarz 1 | HEKB12FS-AAA | 1 |
| Korytarz 2 | HEKB12FS-AAA | 1 |
| Korytarz 3 | KSR1=12HRN | 1 |
| Kierownik O.T. | YORK HEKB12FS-AAA | 1 |
| Dział szkoleń | SINCLAIR ASH-12AP | 1 |
| Dział szkoleń | SINCLAIR ASH-24AQ | 1 |
| Dział BRD | SAMSUNG AQ12TSBN | 1 |
| Kasa | TOSCHIBA RAS-10GKHP-ES2 | 1 |
| IOD | TOSCHIBA RAS-10GKHP-ES2 | 1 |
| serwerownia OT | HUALING KFR-20GW/CXA - USZKODZONY diagnostyka | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Klimatyzatory WORD O/T TYCHY 15 sztuk ul. Jana Pawła II 3, 43-100 Tychy** | **15** |
| sala 1 | ASWM20G | 1 |
| sala 1 | ASWM20G | 1 |
| BOK | ASWM15G | 1 |
| biuro rozliczeń | ASWM15G-ACIBC-R | 1 |
| biuro rozliczeń | ASWM15G-ACIBC-R | 1 |
| serwerownia | ASWM15G-ACIBC-R | 1 |
| pokój egzaminatorów | ASWM15G-ACIBC-R | 1 |
| p. biurowe ( archiwum) | ASWM25G-ACIBC-R | 1 |
| sala konferencyjna | ASWM20G-ACIBC-R | 1 |
| sala konferencyjna | ASWM20G-ACIBC-R | 1 |
| sala 2 | ASWM25G-ACIBC-R | 1 |
| sala 2 | ASWM25G-ACIBC-R | 1 |
| kasa | ACSON model niewidoczny | 1 |
| pokój wielofunkcyjny | ASWM15G-ACIBC-R | 1 |
| **Klimatyzatory WORD O/T TYCHY 15 sztuk ul. Jana Pawła II 3, 43-100 Tychy** |  |
| pokój kierownika | 1 sztuka | 1 |
| **Centrala wentylacyjna WORD O/T TYCHY 15 sztuk ul. Jana Pawła II 3, 43-100 Tychy** | 1 |
| Centrala wentylacyjna  | VTS | 1 |
| **Klimatyzatory WORD O/T RYBNIK ul. Ekonomiczna 21, 44-207 Rybnik**  | **15** |
| ścienne | CTH-18 | 7 |
| ścienne | CTH- 12 | 7 |
| ścienne | Haier Tundra Plus AS25TADHRA-CL/1U25BEEFRA  | 1 |
| **Centrala wentylacyjna WORD O/T RYBNIK ul. Ekonomiczna 21, 44-207 Rybnik** | 1 |
| Centrala wentylacyjna  | 1 sztuka | 1 |
|  | **RAZEM Klimatyzatory** | **79** |
|  | **RAZEM Centrale wentylacyjne** | **2** |

1. **Kryterium oceny ofert:**
2. **Łączna cena brutto C(X) - 100 punktów**, ustala się, że oferta z najniższą ceną brutto uzyska maksymalną ilość punktów w kryterium Łączna cena brutto C(X) tj. 100 pozostałe zostaną przeliczone wg wzoru.

$$C\left(X\right)=\frac{K}{Kx}x100$$

gdzie:

C(X) – ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium łączna cena brutto,

K - cena brutto najniższa wśród cen zawartych w ofertach – cena oferty najkorzystniejszej,

Kx - cena brutto zawarta w ofercie badanej „x”.

Zamawiający oceniał będzie złożone oferty wyłącznie w oparciu o wskazane powyżej kryterium. Maksymalna liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta po przeliczeniu ilości punktów przyznanych za kryterium wynosi 100 pkt. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będą taką samą cenę i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w  terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w  uprzednio złożonych przez nich ofertach.

1. **Sposób obliczania ceny:**
2. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).
3. Łączna cena brutto wyrażona w PLN z formularza ofertowego – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, traktowana będzie jako cena oferty i służyć będzie do oceny i porównania złożonych ofert w  ramach kryterium „Łączna cena brutto”.
4. Wykonawcy zobowiązani są do zaokrąglenia cen do pełnych groszy, czyli do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.
6. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę jednoznaczną. Podanie ceny w  inny sposób, np. w „widełkach cenowych” lub zawierającej warunki i zastrzeżenia spowoduje odrzucenie oferty.
7. Cena oferty nie podlega negocjacjom czy zmianom.
8. W przypadku, gdy Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę odstąpi od realizacji zamówienia to Zamawiający zwróci się z propozycją realizacji zlecenia do Wykonawcy, który w  postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
9. **Wymagania Zamawiającego.**
10. Termin płatności wynosi 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.
11. Termin realizacji zamówienia nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych.
12. **Postanowienia końcowe.**
13. Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.
14. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19.06.2023 roku do godz. 10:00 w formie elektronicznej (skan oferty) na adres zamowienia@word.katowice.pl.
15. Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest: Łukasz Żurawik, tel. 785008219.
16. Zamawiający informuje, iż przedmiotowe zapytanie ofertowe nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na wartość przedmiotu zamówienia i tym samym postępowanie może pozostać bez wyłonienia wykonawcy lub zostać odwołane bez podania przyczyny.

***Z-ca Dyrektora WORD Katowice***

***Grzegorz Cius****Załącznik nr 1*

**FORMULARZ OFERTY W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 130.000 zł**

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy: ……………….............................................................................................................................

Adres: .........................................................................................................................................................................

Numer telefon ………………………Adres e-mail: ................................................................................................

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe którego, przedmiotem jest wybór Wykonawcy na przegląd klimatyzatorów 79 sztuk oraz 2 sztuk central wentylacyjnych w budynkach Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego przy ul. Francuskiej 78 oraz oddziałach terenowych w OT Dąbrowa Górnicza ul. Tysiąclecia 56 41- 303 Dąbrowa G, OT Tychy, al. Jana Pawła II 3 43-100 Tychy, OT Rybnik, ul. Ekonomiczna 21 44-207 Rybnik, OT Jastrzębie Zdrój, ul. A. Krajowej 1 44-330 Jastrzębie Zdrój, OT Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 98 41-900 Bytom.

**Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za:**

**cena jednostkowa za przegląd klimatyzatora brutto:…………………………………………………………....zł**

**cena jednostkowa za przegląd centrali wentylacyjnej brutto:…………………………………………………....zł**

**cena brutto za całość zamówienia:………………………………………………………………………………..zł**

**słownie: …………………………………………………………………………………………………..................**

1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
2. Posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem niniejszego zamówienia.
3. Posiadam wiedzę i doświadczenie.
4. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.
5. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia zgodnie z opisem zawartym w zapytaniu ofertowym i  niniejszą ofertą.
7. Oświadczam, iż wszystkie dane zawarte w ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.
8. Oświadczam (oświadczamy), że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 7 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 835) o  szczególnych rozwiązaniach w  zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

…......................................................................................

podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy